## Arkusz1
L.P | NAZWA | OPIS PARAMETRÓW | ILOŚĆ
Koszty utworzenia zgodnie z wytycznymi programu wieloletniego „Senior+" po stronie Oferenta:
I. | Remont pomieszczeń
1. | Dostosowanie 2 łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wymianę drzwi na min. 90 cm. Uchwyty dla osób z niepełnosprawnością oraz siedzisko prysznicowe | Drzwi łazienkowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych • szerokość drzwi min. 90 cm, wysokość progu, który nie może przekraczać 0,02 m. • duże klamki w formie długich uchwytów, które zapewnią wygodę i będą wymagać mniejszej siły nacisku do otwarcia, co znacznie usprawni korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne – powinny być zamocowane na wysokości od minimum 70 centymetrów do maksimum 130 centymetrów, • dodatkową poręcz po wewnętrznej stronie, która może być bardzo przydatna dla osób o ograniczonej ruchomości, gdyż będą mogli się na niej wesprzeć w razie potrzeby, • stosunkowo niedużą wagę (np. z wypełnieniem typu „plaster miodu”), gdyż wiele osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku czy chodzących o lasce bądź kulach, nie jest na tyle silnych, żeby otworzyć ciężkie i masywne drzwi, • zakres ruchu skrzydła szerszy niż 90 stopni, co ma ogromne znaczenie dla osób niepełnosprawnych, aby mogło komfortowo i jak najszerzej otworzyć drzwi podczas przekraczania progu i nie czuć w tej kwestii ograniczenia skrzydła. Siedzisko prysznicowe • Materiał: stal nierdzewna matowa • Wymiary całkowite: 500 x 400 x 400 mm (A/B/C) • Wymiary blach: 250 x 120 mm (E/D) • Średnica rury: ⌀ 25 • Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm • Kąt zgięcia rury: 90° • Montaż poziomy na ścianie • Montaż na kołki rozporowe (12 x 80 mm) i dwugwint (8 x 90 mm) • Maksymalne obciążenie: 120 kg • Gwarancja: 10 lat • Posiadanie atest PZH Uchwyty Materiał: stal nierdzewna Wykończenie: połysk lub mat Typ poręczy: łukowa uchylna Długość ramienia poręczy: 80cm Średnica rurki: Ø 32 mm Grubość ścianki rurki: 1,5 mm Maksymalne obciążenie: 120 kg Średnica otworów Ø 7,5 mm Ilość otworów mocujących: 4 otwory
2. | Zamurowanie przejścia łączącego klub z siedzibą ratowników medycznych na 1 piętrze wraz z demontażem drzwi do pokoju ogólnodostępnego i poszerzeniem wejścia. | Konstrukcja ścianki działowej. Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu podanego przez producenta danego systemu. Profile słupkowe CW zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm. Okładzina ścian z płyt GK. Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od podłoża ok. 1 cm. Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych. Rozstaw blachowkrętów co 25 cm. W szczelinie wewnątrz ściany ułożyć materiał izolacyjny i instalacje. Styki podłużne rozmieszczać na mijankę.
3. | Nałożenie ozdobnej masy betonu strukturalnego na klatce schodowej oraz malowanie ścian. | Beton Architektoniczny jest produktem gotowym do użycia. - Przed aplikacją rekomendujemy jego dokładne wymieszanie mieszadłem wolnoobrotowym. Na zagruntowane, odpowiednio wcześniej, podłoże Beton Architektoniczny nakłada się warstwą o grubości ok. 1,5 – 2,0 mm za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. - Strukturę betonu można uzyskać na kilka sposobów, np. przez napowietrzenie masy mieszając energicznie za pomocą mieszadła przez ok. 2 minuty. - Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć kolejną na grubość ok.1,0-2,0 mm tworząc wzór poprzez miejscowe wydrapywanie, a po czasie wygładzanie nałożonej masy (pacą wenecką, wałkiem, pędzlem, gąbką, szmatką, arkuszem folii stretch itp.). - Po wyschnięciu nierówności delikatnie zeszlifować papierem ściernym. - Opcjonalnie można wykonać wycięcia imitujące połączenia płyt betonowych i ślady po kotwach (np. rurką) - Materiał należy łączyć ze sobą na mokro, w przeciwnym wypadku miejsce tego połączenia będzie widoczne. Malowanie ścian w pomieszczeniach: kolor jasny szary oraz ecru. Dobranie kolorów farby do poszczególnych pomieszczeń po uzgodnienie z zamawiającym. Specyfikacja farby: - najnowszej generacji, półmatowa, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. - przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
Suma kosztów utworzenia
Koszty wyposażenia pomieszczeń zgodnie z wytycznymi programu wieloletniego „Senior+" po stronie Oferenta:
II. | Wyposażenie klubu Senior+ (meble, sprzęty, materiały do zajęć, itp.).
1. | Meble | 1 REGAŁ BIUROWY W STYLU LOFTOWYM Wysokość: 165 cm, Szerokość: 80 cm, Głębokość półki: 38 cm, Ilość półek: 4, Kolor półek: dąb craft złoty, Kolor stelaża: czarny mat Materiał półek: płyta laminowana, Materiał stelaża: stal malowana proszkowo. 2 SZAFKI WISZĄCE W STYLU LOFTOWYM Loftowa szafka wisząca zapewniająca miejsce na przechowanie różnych drobiazgów. Wysokość: 35 cm, Szerokość: 105 cm, Głębokość: 33 cm Tył wykonany z czarnej płyty HDF 3 mm. Zawiasy i prowadnice z systemem cichy domyk. Otwarta półka i dwa schowki. Materiał: płyta laminowana , obrzeże ABS Kolor półek: dąb craft złoty PÓŁKA ŚCIENNA W STYLU LOFTOWYM Półka ścienna 2 poziomy typu loft - industrialna 80 cm. Bardzo nowoczesny mebel. W zestawie: 2 wsporniki do półek w kolorze czarnym o minimalistycznym designgu o cechach typowych dla stylu loftowego, 2 półki z płyty laminowanej w kolorze dąb craft złoty o szerokości 80 cm, wkręty oraz kołki mocujące w kolorze czarnym. Wymiary półki: Wysokość : 21 cm, Szerokość : 80 cm, Głębokość : 16,6 cm KOMODA W STYLU LOFTOWYM Komoda designerska wpisująca się w nowoczesne wnętrza, oferując dużą ilość miejsca do przechowywania. Komoda wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantować ma jej trwałość i wytrzymałość. Wnętrze komody z półkami i przegródkami, co umożliwi składowanie i segregację różnych przedmiotów. Zawiasy i prowadnice z systemem cichy domyk Cechy charakterystyczne: wykonanie z wysokiej jakości materiałów, czarne, ozdobne wstawki, system bezuchwytowy oraz system cichego domyku, mebel zawiera elementy imitujące lamele, wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej. Szerokość: 125 cm, Wysokość: 81 cm, Głębokość: 46 cm, Kolor: dąb craft złoty. Ilość szuflad: 3. Ilość drzwi: 2. Materiał: płyta laminowana. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 10 cm. | 5 szt.
2. | Stoły | Stół o wymiarach 130 x 70 cm – szt. 3 w stylu Loft z czarnymi metalowymi nogami. Nogi loftowe, wykonane z najwyższej jakości profilu stalowego, malowane proszkowo na elegancki czarny kolor, Specyfikacja stołu: Wysokość: 73,6 cm Szerokość: 130 cm Głębokość: 70 cm Grubość blatu: 3,6 cm - Pogrubiony blat Kolor nóg: czarny (malowanie proszkowe) Kolor blatu: dąb craft złoty Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. | 3 szt.
3. | Krzesła typu hoker | Hoker z tapicerką z zielonego weluru, oparty na czarnych, metalowych nogach. Wysokość całkowita 105 cm, siedzisko na wysokości 70 cm, głębokość 44 cm, szerokość 47/52 cm, grubość pianki 6 cm i oparcie o wysokości 33 cm. Czarne metalowe nogi malowane proszkowo. Zoptymalizowane wymiary siedziska i oparcia oraz gruba warstwa pianki gwarantują komfort podczas użytkowania. Wysokość hokera: 105 cm Szerokość siedziska: 47/52 cm Wysokość do siedziska: 70 cm Głębokość siedziska: 44 cm Grubość siedziska: 6 cm Wysokość oparcia: 33 cm Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. | 2 szt.
4. | Krzesła | Krzesła konferencyjne z podłokietnikiem i na płozach Oparcie ma wysokość 47 cm i wykonane jest z oddychającej tkaniny siatkowej. Krzesło o wysokości siedziska równej 45 cm oraz powierzchni siedziska 49 cm x 50 cm. Czarny podłokietnik ma wysokości 645 mm. Solidna metalowa podstawa, podłokietniki ze stabilnego tworzywa sztucznego i powierzchnia siedzenia wykonana z odpornego na zarysowania materiału tekstylnego. Krzesła z możliwością sztaplowania w celu zapewnieni oszczędności przestrzeni potrzebnej do przechowywania. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. | 20 szt.
5. | Biurko | Małe biurko komputerowe o wymiarach 65 x 65 cm w stylu Loft z czarnymi metalowymi nogami z podkładkami antypoślizgowymi, pod laptopa. Specyfikacja biurka: Wysokość: 74,3 cm Szerokość: 65 cm Głębokość: 65 cm Grubość blatu: 1,8 cm Profil nóg: 6 x 2 cm Kolor nóg: czarny (malowanie proszkowe) Kolor blatu: dąb craft złoty Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. | 2 szt.
6. | Krzesła obrotowe | Fotel obrotowy o kubełkowej bryle. Wysokogatunkowy materiał obiciowy typu welur w kolorze czarnym. Fotel z praktycznymi podłokietnikami, dzięki którym ramiona zostaną odciążone podczas pracy. Chromowana, obrotowa noga sprawia, iż swoboda ruchów przy komputerze jest nieograniczona a regulacja wysokości pozwala na dostosowanie fotela do danych preferencji. Elegancki czarny kolor siedziska wykonanego z miękkiego weluru. Kolorystyka: kolor podstawy: chrom kolor siedziska: czarny styl współczesny, nowoczesny, glamour Wymiary: długość: 62 cm szerokość: 58 cm wysokość: 97 cm długość siedziska: 43 cm szerokość siedziska: 40 cm wysokość siedziska: 61 cm wysokość (min): 86 cm wysokość siedziska (min): 50 cm zakres regulacji wysokości: 11 cm Materiały: materiał podstawy: metal materiał siedziska: tkanina miękki welur, pianka tapicerska Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 3 cm. | 2 szt.
7. | Zegar ścienny | Zegar ścienny koloru złotego, kolor tarczy biały, zasilany baterią, średnica 26 cm, grubość 4 cm. 2 lata gwarancji. Duże cyfry w kolorze czarnym na tarczy. Dwie wskazówki i sekundnik. Podział na godziny i minuty. Klasyczny. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. | 1 szt.
8. | Laminator biurowy | Minimalne parampetry urządzenia: - Format laminowanego papieru: format A3 oraz mniejsze. - Czas nagrzewania: maksymalnie do 2 minut. - Czas potrzebny na laminowanie: conajmniej 50cm/min. - Dopuszczalna grubość folii: od 80 do 125 mikronów. - Laminowanie na gorąco i na zimno. - Urządzenie powinno wyłączać się automatycznie po max. 30 minutach bezczynności. - Gwarancja – minimum 24 miesięcy. | 1 szt.
9. | Gilotyna biurowa | Minimalne parampetry urządzenia: - Format cięcia: format A3 i mniejsze - Jakość ostrza: hartowana stal nierdzewna - Cięcie do 25 kartek papieru (80 g/m²) jednocześnie lub inne materiały, takie jak etykiety samoprzylepne, folie, zdjęcia, karton, materiały zalaminowane czy tekturę. - Ergonomiczny uchwyt umożliwiający bezwysiłkową pracę i precyzyjne cięcie. - Przezroczysty ręczny docisk przytrzymujący papier podczas cięcia. - szklana powierzchnia blatu z naniesionymi liniami siatki metrycznej, precyzyjnymi oznaczeniami kątów i formatów, służącymi do odpowiedniego ułożenia papieru. - podstawa z antypoślizgowymi nóżkami zapewniająca bezpieczeństwo i stabilność gilotyny. - Osłona zabezpieczająca ostrze zapewnia pełną ochronę podczas użytkowania . - Zatrzask bezpieczeństwa blokujący ostrze, gdy gilotyna nie jest używana. - Gwarancja – minimum 24 miesięcy. | 1 szt.
10. | Krzesła do sali podcastowej | Hoker z tapicerką z zielonego weluru, oparty na czarnych, metalowych nogach. Wysokość całkowita 105 cm, siedzisko na wysokości 70 cm, głębokość 44 cm, szerokość 47/52 cm, grubość pianki 6 cm i oparcie o wysokości 33 cm. Czarne metalowe nogi malowane proszkowo. Zoptymalizowane wymiary siedziska i oparcia oraz gruba warstwa pianki gwarantują komfort podczas użytkowania. Wysokość hokera: 105 cm Szerokość siedziska: 47/52 cm Wysokość do siedziska: 70 cm Głębokość siedziska: 44 cm Grubość siedziska: 6 cm Wysokość oparcia: 33 cmㅤ Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 5 cm. | 2 szt.
10. | Stół do sali podcastowej | Wysoki stół konferencyjny do sali podcastowej, czarny do pracy na siedząco lub stojąco z wygodnym podnóżkiem po obu stronach zapewniającym dodatkowe podparcie. Cztery haczyki umożliwiające powieszenie słuchawek lub toreb. Wymiary: Wysokość: 105 cm Długość: 68 cm Szerokość: 140 cm Blat: Płyta wiórowa, folia melaminowa, farba akrylowa, folia melaminowa, Krawędź z tworzywa sztucznego Podstawa stołu konferencyjnego Noga/ Haczyk/ Szyna stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa Noga wewnętrzna: stal Stojak: Tworzywo polipropylenowe Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 5 cm. | 1 szt.
11. | Komoda | Komoda designerska wpisująca się w nowoczesne wnętrza, oferując dużą ilość miejsca do przechowywania. Komoda wykonana z wysokiej jakości materiałów, co gwarantować ma jej trwałość i wytrzymałość. Wnętrze komody z półkami i przegródkami, co umożliwi składowanie i segregację różnych przedmiotów. Cechy charakterystyczne: wykonanie z wysokiej jakości materiałów, czarne, ozdobne wstawki, system bezuchwytowy oraz system cichego domyku, mebel zawiera elementy imitujące lamele, wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej. Szerokość: 125 cm Wysokość: 81 cm Głębokość: 46 cm Kolor: dąb craft złoty Ilość szuflad: 3 Ilość drzwi: 2 Materiał: płyta laminowana | 1 szt.
12. | Sofa | Elegancka 3-osobowa sofa oraz 2-osobowa swoją konstrukcją nawiązująca do tradycyjnego fotela typu „uszak”. Obite welurową tkaniną. Nowoczesne, z elementami retro, dzięki charakterystycznym kształtom i pikowaniom. Siedzisko wykonane ze sprężyn falistych i wypełnione pianką wysokoelastyczną oraz oparcie, które również wypełnione jest pianką, zapewniają maksymalny komfort siedzenia. Sofa tapicerowana miękką i miłą w dotyku tkaniną welurową. Zastosowana tkanina musi być trwała, przyjemna w dotyku i pokryta specjalną powłoką hydrofobową, która utrudnia wchłanianie rozlanych płynów pozwalając na ich szybkie usunięcie z powierzchni. Wymiary dla sofy 3-osobowej: Wysokość: 101 cm, Głębokość: 95 cm, Szerokość: 187 cm, Wysokość do siedziska: 44 cm, Głębokość siedziska: 55 cm, Funkcja spania: nie, Podłokietniki: stałe, tapicerowane. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 5 cm. Wymiary dla sofy 2-osobowej: Wysokość: 101 cm, Głębokość: 95 cm, Szerokość: 137 cm, Wysokość do siedziska: 44 cm, Głębokość siedziska: 55 cm, Funkcja spania: nie, Podłokietniki: stałe, tapicerowane. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 5 cm. Konstrukcja: Konstrukcja szkieletu: płyta pilśniowa, płyta wiórowa, sklejka, tarcica liściasta, tektura Tapicerka siedziska: tkanina Wykonanie siedziska: pianka wysokoelastyczna hr, sprężyny faliste Wykonanie oparcia: pasy tapicerskie, pianka wysokoelastyczna hr Nogi / stopki: drewno/ metal czarne Tapicerka: tkanina Rodzaj tapicerki: welur ciemno szary | 2 szt.
13. | Fotele | Fotel estetycznie wykończony, nawiązujący do tradycyjnych, tapicerowanych foteli typu "uszak". Obity welurową tkaniną. Nowoczesny, z elementami retro, dzięki charakterystycznym kształtom i pikowaniom. Siedzisko wykonane ze sprężyn falistych i wypełnione pianką wysokoelastyczną oraz oparcie, które również wypełnione jest pianką, zapewniają maksymalny komfort siedzenia. Wymiary: Wysokość: 101 cm Głębokość: 95 cm Szerokość: 87 cm Wysokość do siedziska: 44 cm Głębokość siedziska: 55 cm Konstrukcja: Tapicerka siedziska: tkanina Wykonanie siedziska: pianka wysokoelastyczna, sprężyny faliste Wykonanie oparcia: pasy elastyczne, pianka wysokoelastyczna Tapicerka tyłu oparcia: tkanina Nogi / stopki: drewno/metal czarne Tapicerka: tkanina Rodzaj tapicerki: welur ciemno szary Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 5 cm. | 6 szt.
14. | Ława i stolik kawowy | ŁAWA do salonu o prostej bryle kwadratowej, która nada wyjątkowego charakteru wnętrzu i będzie bardzo dobrze, wpisywać się w nowoczesny jak i loftowy klimat. Drewnopodobny blat wykonany z płyty laminowanej w dębowym odcieniu imitujący słoje drewna naturalnego. Podstawa stolika wykonana z metalowego i pomalowanego proszkowo na głęboką czerń z pionowymi profilami dekoracyjnymi. Blat ławy kwadratowy o wymiarach 76 cm x 76 cm. Podstawa, wyposażona w stopki z tworzywa, które z powodzeniem zabezpieczą podłoże przed niechcącymi uszkodzeniami. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. STOLIK KAWOWY czarny, druciany stolik kawowy ze szklanym blatem imitującym marmur. Wykonany z giętego, ręcznie spawanego drutu, o ażurowej konstrukcji, szklany blat imitujący marmur. Wysokość całkowita: 39 cm. Średnica całkowita: 60 cm. Średnica blatu: 50 cm. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. | 3 szt.
15. | Lampki biurowe LED | Lampka LED na biurko, dotykowa, nowoczesna i elegancka. Ergonomiczny Design. Zasilanie proste i wygodne dzięki napięciu wejściowemu DC 5V. Moc: Wydajne 6W, gwarantujące jasne i klarowne światło, idealne do pracy i nauki. Barwa Światła: Regulowane spektrum CCT (3000k-4000K-6000K) pozwala na wybór idealnej temperatury barwowej dla różnych aktywności i pory dnia. Materiał: Wykonana z wysokiej jakości ABS plastiku, który jest zarówno trwały, jak i lekki. Regulacja: Pełna możliwość regulacji kąta świecenia, zapewniająca optymalne oświetlenie tam, gdzie jest potrzeba. Dotykowa sekcja do regulacji poziomu światła oferuje nowoczesną i wygodną metodę dostosowania jasności. Regulacja temperatury barwowej: Możliwość wyboru ciepłego, neutralnego lub zimnego światła umożliwia dostosowanie oświetlenia do aktualnych potrzeb i nastroju. Przewód o długości 120 cm: Długi kabel zapewnia elastyczność umiejscowienia lampy i jej łatwe połączenie z źródłem zasilania. | 2 szt.
16. | Gry planszowe i karciane | Gry planszowe dla seniorów rozwijające umysł i ćwiczące logiczne myślenie. 1. Szachy drewniane klasyczne – 1 szt. Opis: Szachy drewniane w pudełku. Rozmiar kasetki po rozłożeniu nie mniej niż 31 x 31 cm. Zawartość opakowania: drewniana szachownica, 32 drewniane pionki, instrukcja. 2. Warcaby drewniane – 1 szt. Opis: Warcaby czarne/naturalne drewno jesionowe 30 mm w drewnianej skrzyni z przesuwaną pokrywą. 3. Monopoly - 1 szt. 4. Domino kolorowe 91 klocków w etui – szt. 2. 5. Chińczyk - 1 szt. 6. Gra zręcznościowa bierki - 2 szt. Zawartość opakowania: 28 bierek. Wymiary: 4.0 x 18.5 x 0.8 cm 7. Memory – 1 szt. Informacje o produkcie: 64 duże karty pamięci z obrazkami przedstawiającymi, wysokiej jakości, ulotka z zasadami. Materiał: tektura. Wymiary produktu: 17,8 dł. x 17,8 szer. cm. 8. Karty UNO - 1 szt. Gra karciana, składająca się ze 112 kart w 4 różnych kolorach oraz kart akcji i 3 dzikich kart „zadanie specjalne”, na których gracze zapisują własne zasady. Wymiary opakowania nie mniejsze niż : 9.0 x 2.0 x 15.0 cm 9. SCRABLE – 1 szt. Zawartość opakowania: plansza do gry, 4 stojaki, 100 płytek z literami, woreczek na płytki, polska instrukcja. 10. Karty klasyczne. W komplecie 2 talie, idealne do brydża, remika oraz innych gier. Wymiary 128 x 97 x 22 mm. 11. Kalambury – szt. 1. Zawartość opakowania: dwustronne karty haseł – 108 sztuk, karty „kategoria” – 2 sztuki, plansza, pionki do gry - 3 sztuki, kostka do gry, żetony – 60 sztuk, notesy – 3 sztuki, klepsydra, instrukcja. | zestaw
17. | Kije do Nordic Walking | Profilowana, wygodna rączka z systemem wypinania paska/rękawiczki NCS, stała długość sekcji kij, średnica sekcji 16 mm, waga jednego kija - 175 gram, materiał - CA 35, czysty karbon + kompozyt włókna węglowego (super lekkie, jeszcze bardziej stabilne i zarazem wytrzymałe), wymienne osłony grotu, paski rękojeści itp., miękki i wygodny pasek rękojeści z możliwością regulacji, mocny, wytrzymały widiowy grot połączony z aerodynamicznym talerzykiem, akcesoria w komplecie. | 15 szt.
18. | Koce polarowe | Wykonany z miękkiej dzianiny polarowej (100% poliestru). Dzięki wykończeniu antypillingowemu będzie łatwy w konserwacji, zachowując swoją jakość na długo. Materiał: 100% poliester, zapewniający miękkość i trwałość. Gramatura: 200 g/m2, idealna do użytku przez cały rok; Wykończenie: overlock, dla dodatkowej trwałości i estetyki; Rozmiar: 150 x 200 cm, uniwersalny dla wielu zastosowań. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10 cm. | 15 szt.
19. | Rolety okienne | ROLETY NA OKNO CZTEROKWATEROWE: 2 rolety wewnętrzne o wymiarach 102 cm x 102 cm oraz dwie o wymiarach 112 cm x 24 cm. Roleta typu dzień - noc w aluminiowej kasecie z prowadnicami. Kolor jasny szary. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. OKNA DACHOWE: 4 rolety wewnętrzne na okna dachowe o ok. 150 cm x 70 cm. Rolety typu dzień - noc w aluminiowej kasecie z prowadnicami. Kolor ciemny szary. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 10 cm. | komplet
20. | Lampa sufitowa | Oprawa biała, lampa przysufitowa, montowana na ścianie skośnej. Wyglądem dostosowana do lamp znajdujących się w pozostałych pomieszczeniach. | 2 szt.
21. | Lustro do szatni | Lustro ścienne, rama w kolorze złotym, kształt prostokątny. Możliwość zawieszenia w poziomie i w pionie. Wymiary nie mniejsze niż: głębokość 1,6 cm, szerokość 46 cm, wysokość 136 cm, szerokość ramy: 4,5 cm Materiał: mdf, szkło Elementy składowe: rama Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. | 1 szt.
23. | Szafka do szatni | Zestaw mebli do przedpokoju w stylu loft w kolorze dąb złoty+biały/panele szare. W skład zestawu wchodzą: - pojemna szafka na buty z siedziskiem o szerokości do 105 cm, system cichego domykania, dwa wieszaki ścienne z półką, listwa panelowa oraz dwanaście tapicerowanych paneli ściennych (wym. 37x37 - 4 szt., wym. 37x50 - 8 szt). Zarówno panele, jak i siedzisko wykonane są w przyjemnej w dotyku, wysokiej jakości tkaniny w kolorze szarym. Wymiary szafki na buty z siedziskiem: wysokość siedziska 5 cm, wysokość całkowita 49 cm, szerokość 100 cm, głębokość 37 cm Wymiary wieszaka: wysokość 15 cm, szerokość 50 cm, głębokość 15 cm. Wymiary panela ściennego: 37x37 cm oraz 37x50 cm, grubość 5 cm. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. | 1 szt.
24. | Szafa do pomieszczenia gospodarczego | Szafa na zamowienie o wymiarach nie mniejszych niż 160 x 220 cm. Gładkie, matowe fronty w eleganckim białym wykończeniu. Nowoczesne, pionowe uchwyty w kontrastującym czarnym kolorze. Symetryczny układ czterech skrzydeł drzwiowych. Pojemne wnętrze z funkcjonalnym podziałem na półki i przestrzeń z drążkiem. Górne wnęki idealne do przechowywania pudełek lub rzadziej używanych rzeczy. Dolne wnęki umożliwiające uporządkowanie większych przedmiotów. Prosta forma doskonale wpisująca się w nowoczesne wnętrza. Stabilna i solidna konstrukcja wykonana z trwałych materiałów. Ciche domykanie drzwi. | 1 szt.
25. | Szafka do łazienki | Szafka łazienkowa wisząca, nie mniejsza niż: głębokość mebla 30 cm, szerokość mebla 60 cm, wysokość mebla 80 cm Kolor mebla: odcienie szarości Drzwi: pełne Liczba drzwi: 2, ciche zamykanie Liczba półek: 2 Kolor frontów: dąb złoty Wykończenie: matowe Materiał: płyta laminowana | 2 szt.
27. | Wieszaki/ stojaki na papier toaletowy | Pojemnik wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1,4301 o grubości 1 mm, zamykany na stalowy zamek na klucz. Zamek zlicowany z pokrywą. Pasujący do rolek o maksymalnej średnicy 19 cm. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 22,8 x 22,5 x 10,8 cm. Zestaw montażowy w komplecie oraz 2 klucze do zamka. Kolor: stal szczotkowana. Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 1 cm. | 2 szt.
28. | Dozowniki na mydło | Dane techniczne: - materiał: stal nierdzewna chromowana - pojemność: 500 ml - przeznaczenie: mydło w płynie - zamykany na kluczyk - zawór niekapek - wizjer kontroli ilości wkładu - zbiornik wielokrotnego użytku - sposób dozowania: manualny - sposób montażu: naścienny (zestaw montażowy w komplecie) - gwarancja: 12 miesięcy Wymiary: wysokość: 17 cm, szerokość: 10,5 cm, głębokość: 12,5 cm Dopuszcza się różnicę w wymiarach +/- 1 cm. | 2 szt.
29. | Pojemniki na ręczniki papierowe | Podajnik ze stali nierdzewnej chromowanej dostosowany do ręczników papierowych w listkach typu ZZ na maksymalną pojemność do 500 szt. listków o formacie 25 x 23 cm. Zamykany na kluczyk, z przodu obudowy powinien znajdować się wizjer informujący o ilości papieru. Wyciągnięcie jednej sztuki papieru spowoduje wysuniecie się kolejnej. Dane techniczne: - materiał: stal nierdzewna chromowana - przeznaczenie: ręczniki typu zz - pojemność: max 500 szt. o formacie 25 x 23 cm - montaż: naścienny -posiada wizjer do kontroli ilości papieru - zamykany na kluczyk Wymiary : - Szerokość: 28,4 cm - Głębokość: 10 cm - Wysokość: 26,6 cm Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 2 cm. | 2 szt.
30. | Kosze na śmieci wewnętrzne | Korpus ze stali nierdzewnej, wygodne, higieniczne otwieranie, pedał z nakładką antypoślizgową, innowacyjny mechanizm „click lock” blokujący klapę kosza po otwarciu, wewnętrzny elastyczny plastikowy kosz wyposażony w podwójną rączkę służącą jako blokada worka na śmieci. Okrągły, pokrywa uchylna, srebrny. Wymiary: - Długość 30 cm - Szerokość 30 cm - Średnica 30 cm | 5 szt.
31. | Artykuły dekoracyjne | W skład zestawu artykułów dekoracyjnych wejdzie: Doniczki dekoracyjne do wewnątrz szt. 7 o rozmiarach: 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 21 cm, 26 cm, 32 cm. Kolor: antyczne złoto, złoty błyszczący, oranż, łososiowy, miedź. Posiadające otwory drenażowe + zintegrowaną podstawkę. Kwiaty do donic 7 szt. po uzgodnieniu z zamawiającym. Ceramiczne wazony szt. 3 o kulistym kształcie, odbijająca powierzchnia w kolorze złotym. W trzech rozmiarach: 14,5 cm, 11,5 cm, 8,5 cm. | komplet
Suma kosztów wyposażenia
III. | Krzesełko schodowe wewnęrzne na schody proste dla seniorów
1. | Zakup i zamontowanie krzesła schodowego na wewnętrznych schodach w budynku. | Krzesło schodowe na schody proste – działanie tego urządzenia powinno być proste – użytkownik usiądzie na wygodnym siedzisku, a następnie za pomocą łatwo dostępnych przycisków uruchomi urządzenie, które płynnie i cicho przemieści się po szynie, stopień po stopniu. Krzesło schodowe ma być wyposażone w silniki o odpowiedniej mocy, co zagwarantuje jego niezawodność i długą żywotność, a także zdolność do bezpiecznego transportowania osób ważących do 130 kg. Wymogi - schody proste, długość szyny: od 5 m do 7,5 m, prędkość: max 0,12m/s, napęd: zębatkowy, moc silnika: 280 W, udźwig: do 130 kg, kolor tapicerki – szary. Krzesełko schodowe powinno składać się z kilku gotowych elementów, dzięki czemu będzie proste w montażu i nie wymagające wykonywania żadnych prac budowlanych. Tor, po jakim się będzie poruszać, to stalowa szyna. Kompletny zestaw instalacyjny to także wagonik jezdny, krzesełko (siedzisko), ładowarka, pilot oraz elementy nośne, czyli np. łapy mocujące, śruby i słupki. Po odpowiednim montażu wszystkich elementów krzesła schodowego, nastąpi jej uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania, także z wykorzystaniem pilota zdalnego sterowania. | 1 szt.
Suma kosztów wyposażenia
IV. | Profesjonalny stół do gier planszowych
1. | Profesjonalny stół do gier planszowych | Profesjonalny stół do gier planszowych wykonany z najwyższej jakości drewna dębu pomalowany w kolorze brąz, na stalowych nogach 120 cm x 175-235 cm. Całość lakierowana natryskowo lakierem dwuskładnikowym, mat. Drewno zabezpieczone przed pękaniem. Stół wyposażony w oświetlenie LED RGB, które można kontrolować za pomocą pilota dotykowego. Innowacyjny system mocowań, który pozwoli na łatwy montaż dedykowanych akcesoriów, takich jak: 6 paneli gracza, 6 uchwytów na napój, 6 holderów na komponenty. Odpowiednia przesłona, która pozwoli na grę przy niepełnym ściągnięciu blatów stołu. Solidne nogi wykonane ze stali malowanej proszkowo, zapewniające stabilność i trwałość. Nogi mocowane są za pomocą 12 śrób M6 (po 6 śrób na nogę). Dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10 cm. | 1 szt.
Suma kosztów wyposażenia
V. | Aneks kuchenny
1. | Meble do aneksu kuchennego wraz z montażem | Zestaw szafek do aneksu kuchennego z blatem, na metrażu ściany 280 cm x 220 cm. Meble kuchenne w nowoczesnym stylu loftowym, narożne, wykonane na wymiar. Wykonane z wysokogatunkowych materiałów, które cechują się dużą wytrzymałością i odpornością na wilgoć. Zarówno dolne fronty jak i górne wykonane w kolorze dąb craft złoty. Dokładny wymiar mebli należy ustalić po dokonaniu wizji lokalnej przed realizacją zamówienia. Zestaw składa się z: 1. stojących szafek z szufladami i drzwiami (1 szuflada z wkładem na sztućce) 2. wiszących szafek z drzwiami 3. wiszącej szafki z okapem podszafkowym 4. blatu jednoelementowego z otworem na zlew 5. szafkę pod zabudowę lodówki 6. miejsce na kuchenkę z piekarnikiem Opis mebli: korpus wykonany z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm w kolorze białym, uchwyty meblowe w kolorze czarnym, blat wykonany z płyty laminowanej o gr. min 38 mm w kolorze szarym, zawiasy i prowadnice z systemem cichy domyk. Okap podszafkowy, teleskopowy z filtrem węglowym i oświetleniem LED. | zestaw
Suma kosztów wyposażenia
VI. | Zakup sprzętów AGD i RTV do klubu oraz akcesoriów kuchennych.
1. | Płyta indukcyjna | Rodzaj płyty: Indukcyjna Wykonanie płyty grzewczej ze szkła. Kolor płyty grzewczej – czarny mat, bardziej odporna na zarysowania. Moc przyłączeniowa minimum 7200 W. Dotykowe sterowanie płytą grzewczą. Minimum 4 pola grzewcze. Z wolną strefą indukcyjną. Ze wskaźnikiem ciepła resztkowego. Z blokadą ustawień. Z możliwością połączenia z okapem. Bezpieczeństwo użytkowania: Blokada ustawień, Zabezpieczenie przed dziećmi. Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna. Dokładny wymiar tj. szerokość, długość i głębokość należy ustalić po dokonaniu wizji lokalnej przed realizacją zamówienia. | 1 szt.
2. | Piekarnik | Termoobieg. Funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie talerzy, podtrzymywanie ciepła potraw, funkcja mikrofali i grillem. Harmonijny design – kolor czarne szkło. W zestawie: blacha, ruszt, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi. Dokładny wymiar tj. szerokość, długość i głębokość należy ustalić po dokonaniu wizji lokalnej przed realizacją zamówienia. Dane podstawowe: Kolor frontu: czarny szklany Drzwi: otwierane uchylnie Sterowanie: Wyświetlacz: biały LED. Typ prowadnic w piekarniku: teleskopowe - jeden poziom Czyszczenie piekarnika: parowe, katalityczne Wnętrze piekarnika: emalia Oświetlenie: tak Programator pracy piekarnika: elektroniczny Efektywność energetyczna Klasa energetyczna: A+ Napięcie zasilania: 230 V Pojemność: min.76 l Zużycie energii (tryb tradycyjny): max.1,05 kWh | 1 szt.
3. | Lodówka | Lodówka podblatowa o szerokości, wysokości, głębokości dostosowanej do mebli kuchennych. W zestawie ma się zawierać urządzenie, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi. Pojemność [l]: min 104 chłodziarka + min. 15 zamrażarka Roczne zużycie prądu: max.144 kWh Sterowanie: Elektroniczne Położenie zamrażarki: Wewnątrz Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Funkcje dodatkowe: Air Flow Liczba pojemników na warzywa:1 Liczba półek: 2, Rodzaj półek: Szklane Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: Automatyczne Klasa zamrażarki: **** Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: Manualne Nowa klasa energetyczna: E Poziom hałasu [dB]: max.35 Klasa klimatyczna: SN, ST Sterowanie: Elektroniczne Szybkie chłodzenie: Tak Szybkie zamrażanie: Tak | 1 szt..
4. | Zmywarka | Zmywarka do zabudowy. Automatyczne otwieranie drzwi. Szuflada na sztućce. Łatwa regulacja wysokości koszy oraz prosty i czytelny wyświetlacz - odmierza on czas cyklu mycia oraz informuje o konieczności uzupełnia soli lub płynu nabłyszczającego. Zmywarka Dodatkowe informacje: automatyczne otwieranie drzwi, drzwi ze stali nierdzewnej, wyświetlanie czasu do końca programu, system ochrony szkła, łączność Wi-Fi. Możliwość skrócenia czasu zmywania, czyszczenie zmywarki Machine Care, funkcja dezynfekcji, pamięć ulubionego programu, automatyka zmywania, tryb cichy, tryb intensywny, zdalne sterowanie, podłogowy wyświetlacz fazy zmywania. Dokładny wymiar tj. szerokość, długość i głębokość należy ustalić po dokonaniu wizji lokalnej przed realizacją zamówienia. | 1 szt.
5. | Okap kuchenny | Okap kuchenny podszafkowy. Funkcjonalność: Po podłączeniu urządzenia na kanału wentylacyjnego może pracować jako wyciąg, trwale wyprowadzając pełne oparów powietrze z kuchni. Możliwość zainstalowania okapu w trybie pochłaniacza, którego zadaniem jest oczyszczanie powietrza w obiegu zamkniętym. Okap z wbudowanym filtrem aluminiowym. W trybie pochłaniacza w komplecie komplet filtry węglowe (2 sztuki). Oświetlenie w postaci paska LED o mocy 5 W, energooszczędne. Klawisze łatwe i wygodne w obsłudze z praktycznym wyświetlaczem umożliwiają sterowanie sprzętem. Okap do zabudowy z 4 stopniami wydajności, których głośność leży w przedziale od 44 do 66 dB. Dokładny wymiar tj. szerokość, długość i głębokość należy ustalić po dokonaniu wizji lokalnej przed realizacją zamówienia. Wykonanie: stal lakierowana na kolor czarny. | 1 szt.
6. | Czajnik bezprzewodowy | Pojemność: 1.7 l Moc maksymalna: 2400 W Element grzejny: Grzałka ukryta Wykonanie: Tworzywo sztuczne Otwieranie pokrywy: przycisk Funkcje: Obrotowa podstawa, Filtr antyosadowy, Wskaźnik poziomu wody, Podświetlenie wnętrza. Kolor: Czarny Moc maksymalna [W]: 2400 Moc nominalna [W]: 2400 Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączenie w przypadku gotowania bez wody Funkcje dodatkowe: Podświetlany wskaźnik poziomu wody, Szybkie gotowanie małych ilości wody Podświetlenie wnętrza: Tak Element grzejny: Grzałka ukryta Filtr antyosadowy: Tak Obrotowa podstawa: Tak Wskaźnik poziomu wody: Tak Gwarancja: 24 miesiące Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna | 1 szt.
7. | Mikser planetarny | Moc maksymalna: 1600 W. Pojemność misy roboczej: min.5.5 l. Robot kuchenny ma posiadać wydajny silnik o mocy maksymalnej: 1600 W, wysokiej jakości metalową obudowę, wyjątkowo dużą misa ze stali szlachetnej o pojemności min.5,5 l. Funkcje: Krojenie na plastry, mielenie mięsa, mieszanie, miksowanie, rozdrabnianie, siekanie, tarcie na wiórki, tarcie ziemniaków, ubijanie piany, wyciskanie soku, wyrabianie ciasta. Liczba poziomów obrotów: min.7. | 1 szt.
8. | Ekspres do kawy | Typ ekspresu: automatyczny Ciśnienie: 19 barów Moc: min.1500 W Rodzaj kawy: ziarnista Młynek: ceramiczny Pojemność zbiornika na wodę: min.2,4 l Sterowanie: ekran dotykowy Wyświetlacz: kolorowy wyświetlacz Kolor: czarny | 1 szt.
9. | Saturator do wody gazowanej | Wydajność 60 l, Butelka z tworzywa sztucznego o pojemności 0.5 l i 1 l; Wskaźnik stopnia nasycenia wody CO2 - Nie; Wyposażenie: 1 butelka o pojemności 0.5l, 1 nabój CO2 do przygotowania 60L napoju, 2 x butelka o pojemności 1l; Cechy dodatkowe: Butelki dostosowane do mycia w zmywarce, kompaktowy rozmiar, łatwy montaż i demontaż butelki, łatwy w czyszczeniu, łatwy w obsłudze, Nabój napełniony gazem spożywczym. Gwarancja: 24 miesiące. Kolor: czarny. | 1 szt.
10. | Serwis obiadowo - kawowy | Serwis składa się z następujących elementów: - 24 x talerz deserowy 21 cm - 24 x talerz głęboki do zupy 21,5 cm - 24 x talerz płytki obiadowy 26 cm - 4 x półmisek owalny 33 cm - 2 x półmisek owalny 24 cm - 4 x salaterka okrągła 17 cm - 4 x salaterka okrągła 26 cm - 2 x sosjerka 400 ml - 2 x waza z pokrywką 2,5 l - 24 x filiżanka 250 ml - 24 x spodek 15 cm - 24 x talerzyk płytki do ciasta 21 cm - 2 x imbryk 1,3 l - 2 x cukiernica 300 ml - 2 x mlecznik 250 ml Materiał: porcelana, kolor biały, serwis nadający się do mycia w zmywarce. | zestaw
11. | Sztućce | Sztućce wysokiej jakości. Liczba elementów w zestawie 144, Zawartość zestawu m.in.: 24 x nóż obiadowy, 24 x łyżka obiadowa, 24 x widelec obiadowy, 24 x łyżeczka do herbaty, 24 x widelczyk do ciasta, 2 x łyżeczka do cukru, 2 x łopatka do ciast, 2 x łyżka do serwowania 4 x łyżka serwingowa, 2 x łyżka do sałaty, 2 x widelec do sałaty, 2 x chochelka do sosu, 2 x chochla do zupy, 4 x widelec półmiskowy, 2 x szczypce do cukru. Materiał: Stal nierdzewna, połysk. Gwarancja: 2 lata. Możliwość mycia w zmywarce. Prosty, nowoczesny design, który doskonale wpasuje się zarówno w klasyczne, jak i nowoczesne wnętrze. | zestaw
12. | Zestaw garnków | Skład zestawu: Garnek 1,5 l z pokrywką ø 16 cm, garnek 2 l z pokrywką ø 18 cm, garnek 2,5 l z pokrywką ø 20 cm, garnek 5 l z pokrywką ø 24 cm, Rondel 1 l z pokrywką ø 16 cm, brytfanna 32 cm z pokrywką, garnek 7 l z pokrywką 24 cm, patelnia 20 cm, patelnia 28 cm. Dodatkowe informacje: Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wewnątrz każdego garnka skala ułatwiająca odmierzanie płynów, pokrywy z hartowanego szkła ze stalową obręczą i praktycznymi sitkami do odcedzania, nienagrzewające się, wyprofilowane uchwyty, energooszczędne trójwarstwowe dno z aluminiowym wkładem - dostosowane do kuchenek indukcyjnych, garnki nadać się powinny do każdego typu kuchenek, także piekarnika do 180°C, doskonałe do codziennego użytkowania, gwarancja 2 lata. | zestaw
13. | Zestaw zlew + bateria | Kolor czarny + matowy. Zestaw zlewozmywak + bateria kuchenna w doskonale dopasowanym kolorze. Elegancki i wyróżniający się nowoczesnym designem zlewozmywak z jedną komorą i praktycznym ociekaczem. Wyprodukowany w Europie z wykorzystaniem najwyższej jakości surowców, dzięki czemu jego powierzchnia odporna jest na plamy, zarysowania, wysoką temperaturą (aż do 280 stopni C) oraz łatwy w konserwacji. 30 letnia gwarancja producenta potwierdza najwyższą jakość produktu. Bateria doskonale zgrana kolorystycznie ze zlewozmywakiem czynią ten zestaw idealnym rozwiązaniem do kuchni. Dokładny wymiar tj. szerokość, długość i głębokość misy należy ustalić po dokonaniu wizji lokalnej przed realizacją zamówienia.
14. | Zestaw akcesoriów kuchennych | Zestaw akcesoriów kuchennych: materiał: stal nierdzewna. ubijaczka: wysokość 25 cm, długość rączki 10 cm szerokość max. ok 6 cm, chochelka - wysokość całkowita 32 cm, długość rączki 18,5 cm, głębokość 4 cm, łyżka– wysokość całkowita 31,5 cm, długość rączki 18,5 cm, łopatka z otworami – wysokość całkowita 32 cm szerokość łopatki 8 cm, długość rączki 18,5 cm, łopatka bez otworów - wysokość całkowita 32 cm szerokość łopatki 8 cm, długość rączki 18,5 cm, szpatułka do ciast/masy – wysokość całkowita 31,5 cm szerokość szpatułki 6,5 cm, długość rączki 18,5 cm, szpatułka zaokrąglona jednostronnie – wysokość całkowita 32 cm, długość rączki 18,5 cm, łyżka do makaronu: wysokość całkowita 31,5 cm, długość rączki 18,5 cm, szerokość cedzaka 6 cm, pędzelek do smarowania – wysokość całkowita 27,5 cm, długość rączki18,5 cm, cedzak/szumówka – z otworami, wysokość całkowita 31,5 cm, długość rączki 18,5 cm, szerokość łyżki 7cm, chwytak/łapka – wysokość całkowita 28 cm, część chwytna 12,5 cm, szerokość chwytaka 3,5cm. zestaw fartuchów (16 szt.): wodochronny, przeznaczony do pracy w barach i restauracjach, regulowany na pasku szyjnym, wiązany z tyłu, wykonany z lekkiej poliestrowej tkaniny, szerokość od 75 cm do 80 cm. ścierki kuchenne (6 szt.): bawełniane rozmiar 50 x 70 cm, serwetniki zestaw 3 sztuki: koloru złotego, zestaw misek: ze stali nierdzewnej, można myć w zmywarce, 5 sztuk o różnej wielkości od 1 l do 5 l, zestaw składający się z solniczki, pieprzniczki, pojemnik na wykałaczki, wykonanie szkło i stal nierdzewna, komplet pater na ciasta i owoce zestaw składający się z patery wielostopniowej (3 piętra), 2 pater szklanych na nóżce, rękawice sylikonowe zestaw 4 sztuk: wykonane z wysokiej jakości silikonu wolnego od BPA - dostosowanego do kontaktu z żywnością, odporna na wysokie i niskie temperatury - nie odkształca się podczas kontaktu z gorącymi przedmiotami, nadaje się do mycia w zmywarce, wymiary: 27,5 x 17 cm. Dopuszcza się różnicę w rozmiarach w/w akcesoriów +/- 1 - 1,5 cm. | zestaw
15. | Zestaw noży i nożyczek kuchennych | Zestaw noży z 18 elementami: 18-częściowy zestaw noży kuchennych powinien zawierać 12 noży kuchennych, 1 nożyczki kuchenne z poliwęglanu, 1 nożyce kuchenne z poliwęglanu, 1 obieraczkę uniwersalną z poliwęglanu, 1 zdejmowany uchwyt z poliwęglanu, ostrzałkę do noży i drewniany blok. | zestaw
16. | Radioodtwarzacz | Radioodtwarzacz o parampetrach nie gorszych niż: - Odtwarzacz CD - Standardy odtwarzania: AAC, CD-R/RW, MP3, WAV - Magnetofon: jednokasetowy - Radio: analogowe z pamięcią, cyfrowe DAB+ - Zakres fal radiowych: DAB+, FM - Liczba stacji radiowych do zaprogramowania: conajmniej 20 - Dźwięk: stereo - Głośniki z mocą wyksciową RMS conajmnije 12 W - Korektor dźwięku - Podbicie basów - Wyświetlacz: LCD podświetlany - Pilot - Funkcje dodatkowe: nagrywanie na kasety, USB - muzyka - USB - Zasilanie : na baterie, sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz - Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, kabel zasilający, karta gwarancyjna, pilot - Gwarancja – minimum 12 miesięcy | 1 szt.
17. | Medyczny masażer szyi i barków | Masażer z impulsem elektrycznym o 6 poziomach intensywności. Funkcje urządzenia nie gorsze niż: częstotliwość impulsów: 1Hz – 400Hz, szerokość impulsu: 20-200 µs, funkcja rozgrzewania (3 poziomy temperatury), funkcja termopunktury, inteligentne dopasowanie 3D, masaż wibracyjny, wbudowany timer 15 min, sterowany za pomocą pilota LCD. W zestawie ma się znajdować: pilot sterowania LCD, instrukcja obsługi, kabel USB, 2 elektrody. | 5 szt.
18. | Platforma wibrująca | Wymiary (dł./szer./wys.): 53x31x12 cm, Wymiary powierzchni treningowej (dł./szer.): 46x27 cm, Maksymalna waga użytkownika: 180 kg, Waga platformy: 9,5 kg. Cechy: - materiał: ABS, plastik, metalowa rama - amplituda drgań: 10 mm napięcie znamionowe: 220-240 V - moc znamionowa: min.200 W - częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz - wbudowane głośniki - łączność Bluetooth - antypoślizgowe stopki - stabilna konstrukcja - wyświetlacz z funkcją dotykową - możliwość sterowania za pomocą pilota - platforma wibracyjna XP500 - pilot - taśmy oporowe - instrukcja Funkcje komputera: min.99 poziomów prędkości, min.5 programów treningowych, min.3 stopnie intensywności: nogi na środku platformy – chód, niewielki odstęp między stopami – jogging, szerokie rozstawienie stóp – sprint, tryb ręczny - możliwość regulacji prędkości i czasu pracy. | 3 szt.
19. | Telewizor 75 ' | Telewizor o parametrach nie gorszych niż: - Ekran: 75 cali - Rozdzielczość : zgodność z 4K UHD, 3840 x 2160 - Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265 - Częstotliwość odświeżania ekranu: min. 144Hz - Technologia obrazu: QLED - Technologia HDR10+ - Optymalizacja ruchu - Funkcje poprawy obrazu - System dźwięku 2.0 - Moc głośników: min. 2 x 10W - Regulacja tonów wysokich i niskich - Korektor dźwięku - Wi-Fi, DLNA, Smart TV - Łączność bezprzewodowa Bluetooth - Komunikacja dodatkowa: Wi-Fi Direct - Liczba złączy HDMI: min. 4 - Liczba złączy USB: min. 2 - Złącze Ethernet (LAN) - Przeglądarka internetowa - Możliwość na grywania na USB - Telewizja hybrydowa HbbTv - Cyfrowe wyjście optyczne - Wyjście słuchawkowe, Złącze CI (common interface) - Funkcje dodatkowe: możliwość aktualizacji oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszy - Dodatkowe wyposażenie: pilot, podstawa, instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna - Gwarancja: minimum 24 miesiące | 1 szt.
20. | Laptop (z dostępem do Internetu ) | Komputer przenośny typu Laptop o parametrach nie gorszych niż: - System operacyjny: Windows 11. - Procesor: klasy x86, 8 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3.0 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 12 MB. - Płyta główna: z chipsetem rekomendowanym przez producenta procesora. - Pamięć RAM: min. 16 GB DDR5. Dysk: SSD minimum 512 GB PCIe NVMe 4.0 x4. - Dźwięk: Wbudowany podsystem dźwięku, zgodny z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon. Przyciski do podgłaśniania i ściszania oraz wyłączania dźwięku. - Karta graficzna: Karta graficzna 6 GB RAM, GDDR6, częstotliwość taktowania conajmniej 1600 MHz obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.0 lub nowsza, OpenCL 3.0 lub nowsza. - Ekran: matryca 15,6”, z matrycą IPS lub LED, rozdzielczość: 1920 x 1080, z luminancją co najmniej 300 cd/m2. - Panel dotykowy (touch pad) umieszczony bezpośrednio poniżej klawiatury. Panel wraz z klawiszami umożliwiającymi klikanie i pozwalającymi wybieranie, zaznaczanie, przeciąganie i upuszczanie obiektów. - Wbudowane w sposób trwały interfejsy zewnętrzne: a. dedykowane złącze stacji dokującej, b. złącze słuchawkowe/mikrofonowe line-out/line-in, c. HDMI lub DisplayPort lub Mini DisplayPort z dołączoną przejściówką na HDMI umożliwiającą przesyłanie obrazu i dźwięku w jakości HD, d. RJ45 wbudowane lub dołączane za pomocą specjalizowanego interfejsu, e. min. 4 porty USB, w tym: 3 porty USB 3.0 lub nowsze oraz 1 port USB-C 3.2 Gen. 2 (z DisplayPort i Power Delivery), f. czytnik kart pamięci min. SD, Bluetooth 5.2, kamera HD 720p. - Karta sieciowa (ethernet) LAN 1Gb/s, Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną albo dołączany poprzez port USB. Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax). - Zasilanie zewnętrzne: Zewnętrzny zasilacz sieciowy AC/DC 100/230V, 60/50 Hz, z kablami połączeniowymi. - Bateria o pojemności co najmniej 55 Wh. - Gwarancja – minimum 24 miesięcy. | 2 szt.
21. | Urządzenie wielofunkcyjne (kopiowanie, kserowanie, drukowanie) | Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych niż: - Rodzaj urządzenia– Wielofunkcyjne A3, drukarka kolorowa, kserokopiarka kolorowa, skaner kolorowy. - Technologia druku: Laserowa z automatycznym drukowaniem dwustronnym (dupleks). - Prędkość druku/kopiowania A4: czerń / kolor min. 20 str./min., A3 w czerń / kolor: min. 12 str./min. - Prędkość w dupleksie A4 w czerni i w kolorze: min 20 str./min. - Czas pierwszej kopii/wydruku w czerni : max. 8s., w kolorze: max. do 10s. - Rozdzielczość kopiowania: co najmniej 600 x 600 dpi. - Format oryginału: A6, A5, A4, A3, B5, C5, DL. - Pamięć systemu: co najmniej 2GB. Dysk twardy: co najmniej 250GB. - interfejsy: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 lub nowsze, Wi-Fi 802.11b/g/n lub nowsze. Protokoły sieciowe: TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6). - Rodzaje ramek: Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP. - Automatyczny podajnik dokumentów: min. 80 oryginałów w formacie A6-A3. - Gramatura papieru (g/m²): 60-256 g/m2. - Pojemność papieru (arkusze): Standard: 1 100 arkuszy. - Podajniki papieru: z dwoma tacami na co najmniej 500 arkuszy; A5-A3; 60-256 g/m2 oraz podajnik ręczny na min 80 arkuszy; A6-A3. - Automatyczny dupleks: A5-A3; 60-256 g/m2. - Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły, np. przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie. - Obciążenie miesięczne (kopie/wydruki): min. 10 000 stron. - Wydajność tonera czarno-białego: min. 24 000, CMY: min. 21 000 - W cenie urządzenia: komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego drukowania, m.in. toner, bęben, pojemnik na zużyty toner lub inny materiał eksploatacyjny. - Materiały powinny być oryginalne, markowane przez producenta urządzenia pełnowartościowe, nowe a ich użycie nie może powodować utraty gwarancji. - Gwarancja – minimum 24 miesięcy. | 1 szt.
22. | Aparat fotograficzny | Aparat bezlusterkowy o parametrach nie gorszych niż: - Rodzaj matrycy: CMOS z rozdzielczością efektywną co najmniej 20,9 Mpx - Rozmiar matrycy: Pełna klatka (36 x 24 mm) - Zakres czułości ISO: 100 - 51200 - Rodzaj stabilizacji obrazu: W zależności od obiektywu - Rodzaj ekranu: Dotykowy ekran LCD, Ruchomy ekran LCD - Rodzaj wizjera: Elektroniczny - Wielkość ekranu LCD: conajmniej 3 cale - Z możliwością zamocowania obiektywu - Zdjęcia seryjne: Co najmniej 15 kl./s - ZłączaI: microHDMI lub HDMI Typ-D, USB: USB Typ-C - Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi - Wbudowana lampa błyskowa: Tak - Obiektyw w zestawie o minimalnych parametrach: a. Ogniskowa obiektywu [mm]: 16 - 50, 50 - 250 b. Jasność obiektywu f/3.5 - 6.3, f/4.5 - 6.3 - Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów: 3840 x 2160 - Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC - Format zdjęć: HEIF, JPEG, RAW - Minimalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia: 6000 x 4000 - Nagrywanie filmów: MP4 - Standard nagrywania filmów: 4K - Wyposażenie: co najmniej 1 obiektyw, Akumulator, Kabel zasilający, - Ładowarka, Osłona akumulatora, Osłona stopki akcesoriów, - Pasek, Zaślepka korpusu - Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, - Gwarancja – minimum 24 miesięcy. | 1 szt.
| Suma kosztów wyposażenia |  |  | 4450
VII. | Wyposażenie sali do podcastów.
1. | Mikser video+oprogramowanie | 4-kanałowy mikser HDMI, wyposażony w enkoder do streamingu poprzez Ethernet. Oznacza to, że można go wykorzystać podczas nadawania na YouTube Live, Switch, Facebook czy MultiView. Mikser umożliwiający realizację materiałów na żywo. Pozwalający na strumieniowanie na żywo do platform, takich jak np. YouTube czy obsługę prezentacji biznesowych za pośrednictwem Skype. Dzięki możliwości podłączenia do 4 kamer i jednoczesnej ich obsługi powinien pozwalać na realizację wszystkich transmisji. - możliwości podłączenia do 4 kamer - możliwość bezpośredniego nagrywania programów za pośrednictwem HDMI w formacie H.264 MP4 - wejścia audio: minimum 2 gniazdka 3,5 mm stereo mini jack które umożliwią podłączenie zewnętrznych mikrofonów - połączenie Ethernet - wyjścia audio: brak, tylko zaembedowane audio - standardy wejścia wideo HD: 720p50, 720p59.94, 720p60; 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60; 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 - precyzja koloru: minimum 10 bit - audio Mixer: 6 wejść x 2 kanałowy mikser - zewnętrzne zasilania: - wejście wideo: 4 x HDMI typu A, 10-bit HD z możliwością przełączania. 2-kanałowe wbudowane audio. - wejście wideo Re-Sync Na wszystkich 4 wejściach HDMI. - konwertery częstotliwości odświeżania i formatu obrazu mają być na wszystkich 4 wejściach HDMI. - tryb transmisji: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 - gwarancja minimum 12 miesięcy | 1 szt.
2. | Kamera cyfrowa | Kamera transmisyjna do produkcji na żywo, zapewniająca wyjątkową jakość obrazu, intuicyjną obsługę i integrację z systemami ATEM Mini. - efektywny rozmiar czujnika: 17,78 x 10 mm (cztery trzecie). - rozdzielczość Ultra HD (3840 x 2160) do 60 kl./s. - podwójne natywne ISO (0 dB i 18 dB) dla lepszego dostosowania do różnych warunków oświetleniowych. - mocowanie bagnetu MFT z elektroniczną regulacją przysłony. - obsługa autofocusa przy kompatybilnych obiektywach. - ekran dotykowy LCD 7" o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 pikseli i jasności 600 cd/m². - sterowanie przez dotyk i przyciski funkcyjne - wyjście HDMI 2.0 i SDI do przesyłania wideo, Tally i zdalnego sterowania. - wejście audio 3,5 mm stereo - wyjście słuchawkowe 3,5 mm - minimum dwa porty USB-C 3.1 Gen 1 do podłączania zewnętrznych nośników danych - z mocowaniem statywowym - oprogramowanie zgodne z kamerą | 1 szt.
| Obiektyw zmiennoogniskowy | Minimalne wymagania - budowa obiektywu (elementy/grupy): 8 elementów w 7 grupach, zawierający cnajmniej 3 elementy asferyczne - obiektyw z mocowaniem zgodnym z kamerą studyjną (MFT) - światłosiła minimum f/3.5 - 5.6 - ogniskowa minimum 14-42mm - minimalna odległością ogniskowania 25cm - minimum trzykrotny zoom | 1 szt.
3. | Oświetlenie profesjonalne do studia - 3 szt. | Panele LED z możliwością sterowania za pomocą bezprzewodowego pilota oraz zdalnego regulowania parametrów oświetlenia przez Bluetooth przez aplikacje mobilną. Bezstopniowa regulacja mocy, zapewniająca łatwe przełączanie między światłem żarowym i dziennym oraz regulowana jasność światła. Dostosowane do oświetlenia w małej i wąskiej przestrzeni. Panele lekkie, przenośne o giętkiej konstrukcji pozwalającej na dowolne formowanie, co umożliwi dopasowanie światła do każdej sytuacji. Nie generujące hałasu. Minimalne parametry oświetelenia - elastyczny panel LED - regulacja temperatury barwowej minimum 3300-5600K - jasność światła minimum 4300 luksów na 1 metr - z współczynnikami CRI 96 i TLCI 98 - z pasywnym chłodzeniem - możliwość bezprzewodowej kontroli za pomocą Bluetooth - mozliwość zdalnej obsługi za pomocą pilota (sprzedawany oddzielnie) - zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz - możliwość zasilania baterią
4. | Mikrofon + ramię mikrofonowe - 3 szt. | Mikrofon dynamiczny do podcastów, charakterystyka kardioidalna, metalowa obudowa, wbudowany pop filtr. Wysięgnik studyjny dla podcasterów. Konstrukcja sprężyny równoległobocznej zapewniająca płynny ruch i precyzyjne umieszczenie mikrofonu w dowolnej pozycji, w pełni wytłumione sprężyny wewnętrzne i neoprenowa osłona ramienia eliminujące hałas mechaniczny. System do ukrywania kabli, pełny obrót o 360 stopni. Gwintowany uchwyt mocujący do biurka. Materiał wykonania: Aluminium, Guma Kolor: Czarny Obciążenie głowicy: 1,2 kg Minimalne parametry mikrofonu: - z dynamicznym przetwornikiem - kierunkowości kardioidalna - z systemem mocowania zgodnym z mikrofonem - ze złączem XLR - z gwarancją minimum 24 miesiące Minimalne parametry ramienia mikrofonu: - z konstrukcją sprężyny równoległobocznej zapewniająca płynny ruch i precyzyjne umieszczenie mikrofonu w dowolnej pozycji - w pełni wytłumionymi sprężynami wewnętrznymi - z osłoną ramienia eliminującą hałas mechaniczny - z systemem do ukrywania kabli - z możliwością pełnego obrotu o 360 stopni - z gwintowanym uchwytem mocującym do biurka. - z gwarancją minimum 24 miesiące
5. | Mikser audio na 12 wejść | 12 - kanałowy kompaktowy mikser analogowy przeznaczony do streamowania, obsługi podcastów i nagrywania z wbudowanym procesorem efektów. Minimalne parametry sprzętu: - minimum 12 wejść - z technologią ultra low-noise - mikser analogowy high headroom - mnimum 4 wejścia mikrofonowe XLR z 4 przedwzmacniaczami mikrofonowe - minimum 4 wejścia liniowe mono: gniazdo 6,3 mm - minimum 4 wejścia liniowe stereo: gniazdo 6,3 mm - FX Send Control dla każdego kanału - 24-bitowy efektor stereo: 100 efektów - 3-zakresowe EQ z semi-parametrycznym zakresem tonów średnich - 2 aux sends na kanał: 1 pre/post dla aplikacji monitora/fx, 1 post fader - z balansowanym wyjściem głównym 1/4 jack - z technologia niskiej konsumpcji prądu - z interfejsem audio USB do podłączenia do komputera i urządzeń mobilnych - z gwarancją minimum 24 miesiące | 1 szt.
6. | Uchwyty do mocowania akcesoriów studyjnych na ścianie lub suficie | Wykonany z chromowanej stali uchwyt ścienny z przegubem z trzpieniem 16mm (5/8 cala) pozwala na wygodne zamocowanie akcesoriów studyjnych, oświetlenia itp. na ścianie lub suficie. Płyta mocująca uchwytu powinna posiadać osiem punktów mocowania dla gwoździ lub śrub, dzięki którym można stabilnie przytwierdzić uchwyt ścienny do podłoża. Minimalne parametry przedmiotu: - Z chromowanej stali - Mocowanie trzpienowe 16 mm (5/8") - Wielkość podstawy minimum 150 x 90 mm - Wysokość od podstawy do końca trzpienia minimum 160 mm - Długość trzpienia minimum 70 mm | 3 szt.
7. | Kable HDMI | Minimalne Wymagania Kbli HDMI: - ze standardem HDMI v2.1 - z przepustowością do minimum 48 Gb/s - z obsługiwaną rozdzielczością do 8K i z wsparciem dla HDR (High Dynamic Range) - długość minimalna: 5 m | 5 szt.
8. | Kable XLR | Minimalne wymagania kabli XLR: - Długość minimalna: 10 metrów - Złącza: 3 pinowy XLR męski - 3 pinowy XLR żeński - Żyła 2 x 0,23 mm² - Średnica zewnętrzna kabla 6mm - Złącza muszą posiadać zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla - Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra - Wysoka jakości miedzi OFC - Miedziany ekran w oplocie krzyżowym | 4 szt.
9. | Kable zasilające | Kable zasilające (przedłużacze) do paneli ledowych. Wysokiej jakości przewody ze specjalnymi gniazdami w typie DMX pełniące rolę zasilacza oraz przenoszące sterowanie lampami z podłączonymi dwoma przewodami sygnałowymi. Minimalne parametry kabli zasilających: - wykonane muszą być z wysokiej jakości przewodów ze specjalnymi gniazdami w typie DMX pełniące rolę zasilacza oraz przenoszące sterowanie lampami z podłączonymi dwoma przewodami sygnałowymi. - muszą wytrzymałe i elastyczne - długość minimalna: 4 m | 3 szt.
10. | Maty akustyczne | Minimalne Parametry mat akustycznych: - wymiary minimum 50 x 50 cm i grubość minimum 50 mm (10 mm podstawa, 40 mm kolec). - materiał musi trudnopalny oraz samo-gasnący wg normy MVSS 302. - Kolor: szary/grafitowy - w zestawie klej w sprayu do mocowania | 188 szt.
11. | Statyw do kamery | Minimalne parametry statywu: - Długość po złożeniu 40 cm - Wysokość maksymalna minimum 150 cm - Wysokość minimalna minimum 40 cm - Materiał wykonania: aluminium - Liczba sekcji: minimum 4 - Średnica pierwszej sekcji nogi [mm]: 12 - Blokadą nóg na zatrzaski - Z gumowymi stopkami - Torba w zestawie | 1 szt.
12. | Rejestrator obrazu | Minimalne parametry rejestratora wideo: - liczba klawiszy: minimum 6 - Interfejs: USB 2.0 - materiał: tworzywo sztuczne - długość przewodu minimum 150 cm - gwarancja minimum 24 miesiące | 1 szt.
13. | Listwy zasilające | Czarna listwa z ośmioma gniazdami z uziemieniem szt. 1 oraz z czterema gniazdami z uziemieniem szt. 4. Długość przewodu listwy wynosi 1.5 m. Obudowa urządzenia została wykonana z samogaszącego tworzywa sztucznego dla zwiększenia ochrony. Wtyczka kątowa pozwala na łatwe korzystanie z listwy w różnych miejscach. Produkt posiada zabezpieczenia w postaci automatycznego bezpiecznika i zabezpieczenia gniazd przed dziećmi. Dwubiegunowy wyłącznik sieciowy listwy posiada podświetlenie. | 5 szt.
Suma kosztów wyposażenia
VIII. | Zakup środków czystości
1. | Środki czystości | Odkurzacz bezprzewodowy pionowy z mopem z funkcją mycia na mokro i sucho. Urządzenie do odkurzania i mopowania C91 także przy narożnikach i na schodach. Wyświetlacz LED i komunikaty głosowe. 2 w 1 - jednoczesne odkurzanie i aktywne mycie podłóg za jednym przejściem. Min.3 tryby czyszczenia. Regulacja mocy – automatyczne dopasowanie siły ssania do poziomu zabrudzeń. Czas pracy 55 minut – pojemny akumulator umożliwia sprzątanie do 250 m² powierzchni. Samoczyszczenie – automatyczne płukanie wałków i odkurzacza po naciśnięciu jednego przycisku. Moc silnika – min.230 W. 2 lata gwarancji. - Tabletki do zmywarki, opakowanie zbiorcze 150 kapsułek Z funkcją czyszczenia filtra zmywarki, funkcją soli, funkcją nabłyszczania. Sól do zmywarki, opakowanie 4 kg. Nabłyszczacz do zmywarki – butelka 1 litr. C95 - Worki na odpady 60 l, nieprzeźroczyste, gruba folia, czarne, pakowane w rolce 10 szt. (1 op. = 1 rolka). - Szufelka + zmiotka plastikowa, tworzywo sztuczne, włosie naturalne, śmietniczka i szczotka na stelażu około 1 m. - Rękawiczki jednorazowe, lateksowe rozmiar M, L - 100 szt. - Papier toaletowy biały, 3 - warstwowy, 100% celuloza, 150 listków w rolce, wymiary listka 9,5 - 12 cm - 30 sztuk. - Mleczko do czyszczenia, które nie rysuje czyszczonej powierzchni, nadaje długotrwały połysk, pozostawia przyjemny zapach, nie pozostawia zacieków - 2 szt. - Płyn do mycia i dezynfekcji toalet. Termin przydatności minimum 3 lata - 750 ml - Komplet do czyszczenia WC chromoniklowy, szczotka z włosiem sztucznym + trzonek do szczotki + pojemnik na szczotkę, zestaw stojący na podłodze ze stali nierdzewnej. Wymiary nie mniejsze niż wysokość 28 cm, szerokość 13,5 cm, długość 13,5 cm. - Kostki do WC z koszykiem, który dopasowuje się do toalety. | komplet
Suma kosztów wyposażenia
Całkowity koszt zadania publicznego